Badania kosmiczne
Detektory promieniowania wysokoenergetycznego
wykorzystywane w badaniach kosmicznych

---
Promieniowanie X i gamma
Roentgen	Gamma
10 - 0.01 nm	<0.01 nm
3 1016 Hz - 3 1019 Hz	>3 1019 Hz
120 eV - 120 keV	>120 keV / (obserwowalne do 300 GeV)
1eV = 1e 1V = 1.6 10-18 J
miękkie X < 12 keV
twarde X > 12 keV

---
Detektory promieniowania X
- klisza fotograficzna
- komora jonizacyjna
- licznik Geigera-Mullera
- licznik proporcjonalny
- licznik scyntylacyjny
- macierz fotopowielaczy
- CCD
- mikrokalorymetr

---
Klisza fotograficzna
Zwykła klisza fotograficzna
jest czuła nie tylko na światło widzialne,
ale również na promienie X.
W astronomii się nie sprawdziła,
gdyż ma niewielką efektywność
kwantową.
Ręka żony Wilhelma Roentgena (1896)

---
Komora jonizacyjna
najprostszy detektor promieniowania X, gamma i cząstek jonizujących
Wykorzystuje jedynie jony wytworzone przez promieniowanie jonizujące.
Wymaga pomiaru prądów rzędu femto- lub pikoamperów!
Stosowane m.in. w wykrywaczach dymu – wersja z otwartą komorą jonizacyjną!

---
Komora jonizacyjna
Mierzony prąd jest proporcjonalny do całkowitego strumienia jonizującego w komorze.
Niestety komora nie rozróżnia promieniowania e-m i cząstek,
oraz nie rozróżnia energii poszczególnych cząstek (mierzy tylko średnią energię).
Ponieważ gaz w komorze nigdy nie jest zjonizowany w 100% może ona działać
w sposób ciągły (a nie pulsacyjny) i nie ma „czasu martwego”.
Komora jonizacyjna zbudowana w 1895r przez Piera Curie.

---
Licznik Geigera-Mullera
Fotojonizacja
(efekt fotoelektryczny)
Wykrywa cząstki lub fotony promieniowania jonizującego.
Wypełniony mieszaniną gazów np: 90% Argonu i 10% metanu, 0.1 atm.
Napięcie w okolicy tzw. „Geiger plateau” - cały gaz w komorze się jonizuje.
Detekcja jest prostsza, ale ma pewne ograniczenia.

---
Licznik Geigera-Mullera
nagranie

---
Geiger tubes

---
Mika
Przezroczysty dla promieniowania jonizującego, nieprzepuszczający gazów.

---
Jonizacja lawinowa (przebicie elektryczne):
– 106 - 108 par jon-e- dla pojedynczej „lawiny”;
– 109 – 1010 par jon-e- ze względu na „lawiny” wtórne wywołane fotonami UV;
W trakcie przebicia napięcie między elektrodami spada do poziomu
zbyt niskiego by wywołać kolejną jonizację. Martwy czas ~ 50-200μs
Jaka jest maksymalna częstotliwość rejestracji sygnałów?

---
Dlaczego poziom detekcji nie rośnie od razu do 100% po zakończeniu płynięcia prądu?
Bo potrzeba czasu by zakończyć rekombinację jonów.

---
Wygaszanie jonizacji lawinowej
Aktywne:	elektronicznie obniżane napięcie
Pasywne:	dodatek wieloatomowego gazu organicznego (metan, butan lub etanol),
który odbiera energię kationom argonu nie emitując fotonu UV.

---
Licznik Geigera-Mullera
Zwykle stosowany jest He, Ne lub Ar oraz gaz organiczny.
Dlaczego stosowane są gazy szlachetne?
Gdyż redukuje to straty energii na rotację lub wibracje molekuł

---
Licznik Geigera-Mullera
Detekcja promieniowania gamma – tuby G-M bez okna, efektywność ok. 1%

---
Licznik proporcjonalny
Licznik proporcjonalny jest bardzo podobny do licznika G-M.

---
Licznik proporcjonalny
Podobny do licznika Geigera, ale działa na specjalnie dobranym (niższym) napięciu.
Jeden foton ~30eV produkuje pojedynczy e- pierwotny blisko okna wejściowego.
Jeden foton ~60eV produkuje dwa e- pierwotne, itd.
W pobliżu anody energia kinetyczna e- pozwala już na wybijanie dodatkowych e-.
Jeden e- pierwotny potrafi stworzyć do 104 -105 e- wtórnych.
Ilość elektronów pierwotnych jest proporcjonalna do energii fotonu - spektroskopia.

---
Licznik proporcjonalny
Podstawową cechą licznika proporcjonalnego jest to, by każda zjonizowana cząstka
wyprodukowała tylko jedną lawinę cząstek wtórnych.
Dla niskich energii niezbędne jest okno: plastikowe, berylowe, mika (krzemiany).
Efektywność kwantowa sięga 100% dla energii do 50 keV.

---
Licznik proporcjonalny
Można odczytać pozycję wzdłuż osi anody dzięki zastosowaniu anody z dużym
oporem i detekcji sygnału jednocześnie z dwóch stron anody.
W trakcie powstawania kaskady elektronów nie występuje wtórna fotojonizacja.
Wysokoenergetyczne cząstki też powodują jonizację cząstek gazu:
- więcej zliczeń pochodzi od cząstek niż od promieniowania X
  od najjaśniejszych obiektów astronomicznych;
- na wysokich orbitach dominują cząstki promieniowania kosmicznego
 oraz wiatru słonecznego;
- na niskich orbitach dominują cząstki promieniowania kosmicznego,
  elektrony albedo, rozproszone fotony, cząstki z pasów radiacyjnych Van Alena;
- na niskich orbitach „tło radiacyjne” jest o rząd wielkości niższe niż na wysokich;
Wysokoenergetyczne fotony wymagają liczników o dużych rozmiarach,
by w całości oddać energie we wnętrzu ich komory jonizacyjnej
Rozdzielczość czasowa: podobna do licznika G-M
color white {%sigma_E^2 over bar E approx 0.2}

---
Rozdzielczość widmowa:
Δ λ
R = λ / Δ λ (moc rozdzielcza – ang. resolving power)
Rozdzielczość energetyczna:
Δ E
Δ E / E
E = hc / λ

---
„Obrazujący” licznik proporcjonalny
Dwie metody:
1. macierz liczników proporcjonalnych – skomplikowane, mniej popularne
2. pojedynczy licznik proporcjonalny z układem wielu elektrod - popularniejsze
Zdolność rozdzielcza:
nawet 0.1 mm !!!
Licznik proporcjonalny
na pokładzie RXTE (1995r)

---
Dotychczas omówione:
Gazowe detektory promieniowania (elektromagnetycznego i korpuskularnego)
opierające się o efekt fotojonizacji.
W następnej kolejności:
Detektory opierające się o efekt scyntylacji i efekt fotoelektryczny.

---
Fotopowielacz

---
Licznik scyntylacyjny
Scyntylacja – natychmiastowa reemisja światła widzialnego w przezroczystym materiale
pod wpływem uderzenia cząstki lub promieniowania jonizującego.
Gdy stan wzbudzony jest metastabilny wówczas reemisja może być opóźniona.
Fluorescencja – reemisja natychmiastowa, o zwykle niższej energii niż en. wzbudzenia
Fosforescencja – reemisja opóźniona
Luminescencja – ogólnie: świecenie nietermiczne (chemi-, elektro-, foto-, scyntylacja itd)
Ilość fotonów wtórnych proporcjonalna do energii fotonu (cząstki) padającej.

---
Scyntylacja pod wpływem promieniowania UV.

---
Substancje fluorescencyjne na banknotach. Ringgit malezyjski:)

---
Licznik scyntylacyjny
Substancja fluorescencyjna: NaI(TI) - kryształ jodku sodu z atomami talu
 - długi czas błysku ~ 250ns
 - wysoka efektywność kwantowa sięga 30%
 - wysoka rozdzielczość energetyczna: delta E / E = 1.67 / sqrt(E)
 - 40000 fotonów na 1 MeV
Substancja fosforescencyjna: Gd2 O2 S(Tb)
 - wysoka efektywność kwantowa sięga 30%;
 - rozdzielczość przestrzenna ~mikron;
Substancja fosforescencyjna: plastik
 - wykorzystywany jako dyskryminator;

---
Licznik scyntylacyjny
Współczynnik absorpcji jodku sodu, wzbogaconego talem NaI(TI)

---
Licznik scyntylacyjny

---
Licznik scyntylacyjny

---
Licznik scyntylacyjny
Wygaszanie pojedynczego pulsu.

---
Licznik scyntylacyjny

---
Microchannel palate = Płytka mikrokanalikowa
Urządzenie do zwiększenia ilości elektronów i w efekcie wzmocnienia obrazu.

---
Płytka mikrokanalikowa = microchannel plate
Pojedynczy mikro-kanalik pod napięciem ~150V
Budowa:
1. W materiale o grubości ok. 2mm (np. szkło ołowiowe) nawierca się otwory
    o średnicy ok. 10 mikrometrów w odległości 15 mikrometrów od siebie.
2. Przód i tył płytki jest metalizowany i znajduje się pod napięciem.
3. Powstaje np przez częściowe stopienie wiązki światłowodów jednomodowych.

---
Macierz mikrokanałkowa = microchannel plate

---
Macierz fotopowielaczy = microchannel plate
Zwykle
pod kątem ~8º

---
Macierz fotopowielaczy = microchannel plate
Wzmocnienie: 106 - 108 razy.
Długość/średnica otworów: 75:1 - 175:1.
Efektywność kwantowa: max 60% i silnie zależy od kąta padania fotonu.
Czas reakcji: 10-10 sek.
Rozdzielczość energetyczna: brak.
Poniżej energii 5 keV detekcja jednego fotonu odbywa się jednokanałowo.
Nadaje się dla EUV i miękkiego prom. X

---
Wzmacniacz obrazu
Fotony → lampa elektronowa → ekran fluorescencyjny → fotony

---
Optyczny wzmacniacz obrazu
Noktowizor drugiej generacji (wzmocnienie obrazu do 30000x)

---
CCD
Budowa zbliżona do CCD w zakresie optycznym.
Kamery CCD bezpośredniego obrazowania dla promieniowania X firmy Andor.
Okno berylowe blokuje światło widzialne.
Opcjonalna warstwa scyntylacyjna.

---
Mikrokalorymetr jednofotonowy = single photon calorimeter (Moseley i in., 1984)
np. termistor krzemowy = silistor
wykrywa zmiany T < μK
Wzrost T proporcjonalny do energii fotonu.
Zalety: najlepsza bezdyspersyjna rozdzielczość energetyczna (do spektroskopii)
Użyty dotychczas tylko na pokładzie satelity Astro-E2, planowany dla IXO

---
Mikrokalorymetr jednofotonowy = single photon calorimeter (Moseley i in., 1984)
Mikrokalorymetr Astro-E2:
32 piksele
pole widzenia 2.9'
rozdzielczość energetyczna ~6 eV (dla 6 keV).
zakres widmowy: 0.3-12 keV
color white {%sigma_E^2 over bar E approx 0.001}
Rozdzielczość energetyczna:

---
Dyskryminacja
Antykoincydencja
Selekcja po energii
Selekcja po kształcie impulsu

---
Antykoincydencja
Już podczas eksperymentów balonowych odkryto, że nie da się zbudować
skutecznych osłon przed cząstkami kosmicznymi oraz ich wtórnymi potomkami.
Kennet Frost (1962) zaproponował zastosowanie detektorów antykoincydencyjnych.
Współcześnie używa się w tym celu najczęściej scyntylatorów plastikowych,
pokrywających nie tylko boki, ale i okno detektora głównego.
Protony promieniowania kosmicznego są blokowane, promienie gamma przelatują,
wtórne promienie gamma są odrzucane.